西安科技大学骊山校园3#-5#学生公寓卫生间

改造工程采购公告

# 一、项目名称：西安科技大学骊山校园3#-5#学生公寓卫生间改造工程

# 二、项目预算：9.79万元

# 三、项目内容、工期及质保要求：

# 1、项目内容：西安科技大学骊山校园3#-5#学生公寓卫生间改造

2、项目工期：  20天

3、项目质保期：一年

4、项目实施地点：西安科技大学骊山校园

# 四、结算方式及付款方式：

# 1、本工程结算方式为固定综合单价。

# 2、本工程无预付款，签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，项目完工经采购单位验收合格后，支付合同总价的60%；经工程审计，支付至审定价的100%。缴纳的5%履约保证金转为质保金，待质保期满后无息退还。

# 五、技术要求：

（一）工程概况

1.骊山校园3#-5#学生公寓卫生间目前使用的是高位拉杆式冲水蹲便器，该蹲便器存在用水量大，容易形成长流水且高位水箱容易脱落等不安全因素，现需将3#-5#学生公寓卫生间共计360个高位拉杆式水箱改造为延时自闭式冲洗阀，不用储水，可以有效节约用水。

（二）工程做法

1.拆除原32PPR管道，拆除原有PPC水管，拆除原蹲便出水口管道及瓷砖。2.隔断靠墙位置开过管道孔。3.做∅32进水PPR主水管。4.装分支进水管管件及延时阀。5.装蹲便出水管及补瓷砖。6. 垃圾下楼外运等。

六、施工及验收规范：

1.符合国家现行相关施工验收规范标准合格等级。

七、报价须知：

# 1.按照每个蹲便器改造为单位进行报价，报价为综合单价，包含原有水箱拆除、新做材料施工、机械、税费、安全措施费等一切费用，并报最短工期。

# 八、供应商资质要求：

1、投标人代表的有效身份证复印件，如委托的，提供有效的法人授权委托书。

2、企业的营业执照副本原件、复印件，复印件加盖公章。

3、本项目不接受联合体投标。

# 九、现场踏勘：

1、时  间：具体时间另行通知

2、地  点：西安科技大学骊山校园

3、联系人：张老师

4、联系电话：15029083592

十、报名时间：2021年7月19日—7月25日，逾期不再接受。

十一、报名方式：疫情期间线上报名，请将相关资质文件电子版发至80048666@qq.com。发送的电子文件请注明联系人、联系电话及电子邮箱。联系电话：83856301马老师

十二、采购现场须提供

1、施工方案。

2、投标人代表的有效身份证复印件，如委托的，提供有效的法人授权委托书。

3、企业的营业执照副本原件、复印件，复印件加盖公章。

4、报价单加盖公章。

后勤处

2021年7月18日